土建学院2026年创新探索项目库（052）

| 导师姓名 | 程静 | 电话 | 13971395327 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学历 | 博士 | 职称 | 副教授 |
| 邮箱 | chengjing@whut.edu.cn | 办公地点 | 东教404A |
| 研究方向 | 污泥脱水与智慧水务 |  |  |
| 项目基本信息 |  |  |  |
| 项目名称 | 基于CST与比阻的剩余污泥脱水性能快速评价方法初探 |  |  |
| 项目介绍 （300字以内） | 污泥脱水设备运行效率偏低，一个重要原因是缺乏对进泥泥质变化的快速判断，药剂投加和设备参数多依赖经验调整。本项目拟在同一污水厂连续8周、每周采集一次剩余污泥样品，测定含固率、pH、电导率、毛细吸水时间（CST）和比阻（SRF）等指标，分析各指标之间的相关关系，并结合小型絮凝脱水试验得到的泥饼含水率，建立简单的经验判别模型，探讨能否用耗时较短的CST替代比阻测定。学生将参与样品采集、常规水质指标测定和数据统计分析，形成对污泥泥质变化规律的初步认识，并为污泥脱水智能加药研究积累基础数据。 |  |  |
| 预期成果 | 泥质监测数据集+数据分析脚本+研究报告 |  |  |
| 拟招募学生 人数 | 1-3人 |  |  |
| 能力要求 | 对水处理实验感兴趣，做事细心耐心，能够按照实验规范记录数据并按时完成分析任务。 |  |  |